[image: image2.png]r INORD comMPANY

CEBEPHAS KOMNAHMS






	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.
	Код оборудования, изделия, материала.
	Завод- изготовитель
	Единица изм-я
	Коли-чество
	Масса единицы,кг
	Примечания

	
	Приборы КИПиА (реконструкция) в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	PS-1а,

PS-2а,

PS-1б,

PS-2б,

PS-1к,
PS-1н,

PS-1п
	Реле давления РД-2Р,диап.-0,02-0,8МПа, 

дифференциал0,04..0,15МПа, резьба, G1/2", 

темп. изм. -10+110С
	РД-2Р,-0,02...0,8МПа,резьба, G1/2"
	
	«ROSMA» - Россия
	шт.
	7
	0,3
	

	
	Кран латунный шаровой муфтовый с дренажём и воздухоотводчиком
	 VT/S.245 1/2
	
	Valtec - Россия 
	шт.
	7
	
	

	
	Трубка Перкенса петлевая приварная угловая (90 гр.) нерж.сталь G1/2 резьба наружняя
	петлевая трубка G1/2"
	УС001081662
	Росма - Россия
	шт.
	6
	
	Для PS-1а, PS-2а,

PS-1б, PS-2б, PS-1к,
PS-1н

	
	Гиб нерж. 1/2"
	ГИБнерж.
	NC 06 02 04 15 01
	Северная компания
	шт.
	1
	
	Для PS-1п

	PT-1к, 

PT-2к,

PT-1н,

PT-2н,
PT-3а,

PT-3б
	Датчик избыточного давления СДВ-И «Коммуналец» настройка на 1,6МПа, со штуцером типа G½″
	Датчик СДВ-И-М(1,6)-G1/2 "Коммуналец"
	
	НПК ВИП- Россия
	шт.


	6
	0,3
	

	
	Кран латунный шаровой муфтовый с дренажём и воздухоотводчиком
	VT/S.245 1/2
	
	Valtec - Россия
	шт.
	6
	
	

	
	Трубка Перкенса петлевая приварная угловая (90 гр.) нерж.сталь G1/2 резьба наружняя
	петлевая трубка G1/2"
	УС001081662
	Росма - Россия
	шт.
	6
	
	Для PT-3а, PT-3б, PT-1к, PT-1н, PT-2к, PT-2н

	ТЕ-1л,

ТЕ-2л,

ТЕ-1ж
	Термопреобразователь наружного воздуха Pt1000, 2х пров., IP65
	ДТС125Л-Pt1000.B2.60
	54465
	ОВЕН – Россия
	шт.
	3
	0,3
	

	ТЕ-3а,

ТЕ-3б,

ТЕ-4а,

ТЕ-4б,

ТЕ-1н,

ТЕ-2н,

ТЕ-1к,

ТЕ-2к
	Датчик ТПТ-1-4-Pt1000-В-2-Н-120 
	ТПТ-15-3-Pt1000-В-2-Н-120
	
	Термико - Россия
	шт.
	8
	0,3
	

	
	Гильза защитная для термодатчика
	ГЗ-6,3-8-3-120
	ГЗ-6,3-8-3-120
	Термико - Россия
	шт.
	8
	
	

	
	Бобышка, М20х1,5, L=55мм, сталь
	БП01 М20*1,5-55-ст20
	
	СК – Россия
	шт.
	8
	
	

	ТЕ-6а,

ТЕ-6б
	Датчик ТПТ-1-4-100П-В-4-Н-120
	ТПТ-15-3-100П-В-4-Н-120


	
	Термико - Россия
	шт.
	2
	0,3
	

	
	Гильза защитная для термодатчика
	ГЗ-6,3-8-3-120
	ГЗ-6,3-8-3-120
	Термико - Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Бобышка, М20х1,5, L=55мм, сталь
	БП01 М20*1,5-55-ст20
	
	СК – Россия
	шт.
	2
	
	

	ТЕ-5а,

ТЕ-5б
	Термометр платиновый, Pt1000 2500С, L=160мм
	ТПТ-2-1-Pt1000-B2-160/8-2000-МГТФЭ
	
	Энергоприбор - Беларусь
	шт.
	2
	0,3
	

	
	Гильза защитная, L=160мм, 8мм, М20х1,5 - датчик, G1/2 - бобышка
	ГЗ-6,3-8-160-G1/2
	
	Термико
	шт.
	2
	
	

	
	Бобышка приварная G1/2 L=35 нерж.
	
	NC 04 02 02 - 10 01 05
	СК – Россия
	шт.
	2
	
	

	TS-1а, 

TS-1б
	Предельный термостат с ручным сбросом 110-130оС
	LS1
	542094
	IMIT - Италия
	шт.
	2
	
	

	TS-2а, 

TS-2б, 

TS-1к
	Термостат предохранительный TR2 0-120оС
	TR2
	540160
	IMIT - Италия
	шт.
	3
	
	

	
	Колечко черное для термостата LP500
	
	LP500
	IMIT - Италия
	шт.
	3
	
	

	
	Ручка для термостата к TR2, 0-1200C
	
	556303
	IMIT - Италия
	шт.
	3
	
	

	
	Распределительная коробка с кабельными вводами,

IP55, серого цвета, 10 вводов, размер   190х140х70
	
	54100
	ДКС - Россия
	шт.
	3
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый
	AVK 2.5
	304120
	Klemsan - Турция
	шт.
	20
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 земля
	AVK 2.5/4Т
	334120
	Klemsan - Турция
	шт.
	4
	
	

	
	Гильза 3/4" - 100мм
	Гильза 3/4" - 100мм
	
	ПРОМА НПП-Россия
	шт.
	2
	
	

	LS-1п
	Сигнализатор уровня ПСУ-1/5
	ПСУ-1/5
	
	Овен - Россия
	шт.
	1
	1,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Газоаналитическая система в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	ЭССА
	Газоанализатор стационарный ЭССА исполнения БС

Пороги по СН4: 1 ПОРОГ: 10% (НКПР), 2 ПОРОГ: 20% (НКПР);

Пороги по СО: 1 ПОРОГ: 10мг/м3, 2 ПОРОГ: 20мг/м3.
	ЭССА-СН4-СО БС
	
	Хромдет-Экология БАП
	компл.
	1
	
	

	
	Датчик метана
	МН-2,5
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Датчик оксида углерода
	УО-100 СО
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит учета газа «ЩУУ-1» 
	
	
	Северная компания - Россия
	шт.
	1
	
	

	ЩУУ-1
	Ящик навесной 400*500*210 IP54, с монтажной панелью
	YN4.5.2.1
	
	ЛЭМП - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Корректор газа
	 СПГ-761.2
	
	Логика - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Блок питания для датчика давления
	 AC/DC 10ВР 220-24Д
	
	ТрансЭТ - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 i-7520R
	1075501
	
	ICP COM
	шт.
	1
	
	

	
	Разъем D-Sub (9pin вилка)
	DB-9M
	
	NoName(Тайвань)
	шт.
	1
	
	

	
	Корпус разъема D-SUB
	DP-9C
	
	NoName(Тайвань)
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектующие ЩУУ-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДИН – Рейка из оцинкованной стали
	OMEGA-3F
	02140
	ДКС - Россия
	м
	0,5
	
	

	
	Провод ПуГВ
	0,75 черный/синий/ж-зел.
	
	
	м
	4/1/1
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет
	AVK 2,5
	304120
	Klemsan - Турция
	шт.
	13
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет
	AVK 2,5
	304121
	Klemsan - Турция
	шт.
	2
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5/4 земля
	AVK 2,5/4 ТК
	334450
	Klemsan - Турция
	шт.
	6
	
	

	
	Шина «N» нулевая на DIN рейку в корп. 2х7 гр.
	ИЭК
	YND10-2-07-100
	ИЭК - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Групповой маркер на клеммную колодку
	GE
	496119
	Klemsan - Турция
	шт.
	2
	
	

	
	Концевой стопор
	KD3
	495049
	Klemsan - Турция
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЩУ-1
	Щит управления «ЩУ-1»
	
	
	
	
	
	
	Напольный

	
	Корпус Щита Ш.В.Г 600*2000*300 IP54
	
	1S1D6.20.3
	ЛЭМП – Россия
	шт.
	1
	
	На заказ

	
	Боковая панель для шкафа 300х2000 (ШхВ)
	
	
	ЛЭМП – Россия
	шт.
	2
	
	  На заказ

	
	Панель монтажная для шкафа электротехнического
	
	
	ЛЭМП – Россия
	шт.
	1
	
	  На заказ

	XS1
	Розетка DIN с заземл. конт. РАр 10-3-ОП
	
	MRD10-16
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	EL
	Светильник светодиодный ДПО-7w 4000K 660Лм пластик Т5 IP20 с выкл. шнур
	LDBO0-3002-7-400-K0
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	ИБП
	Источник бесперебойного питания, 1500ВА/1350Вт, 230В
	Импульс Спринтер1500
	
	ИМПУЛЬС - Росия
	шт.
	1
	
	

	
	Вилка прямая черная 16А IEK
	
	EVP10-16-01-K02
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	БП-1,

БП-3,

БП-4
	Блок питания OPS 220В AC/24В DC 1,25А 30Вт ONI (IEK)
	OPS-DC24-030B
	
	ONI – Китай 
	шт.
	3
	
	

	БП-2
	Блок питания OPS 220В AC/24В DC 1,25А 60Вт ONI (IEK)
	OPS-DC24-060B
	
	ONI – Китай 
	шт.
	1
	
	

	U1
	Преобразователь токового сигнала ТРПС 1-2-2
	ТРПС 1-2-2
	
	ООО "Хайтор В и Ф"
	шт.
	1
	
	

	Р1
	Многофункциональный роутер; разъем питания Microfit4, 2 x SMA-разъем GSM-антенны, 2 х слот SIM-карты; питание 12VDC
	
	RZ RL21
	iRZ Электроника - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Антенна Антей GSM/3G 2600-5,5 Дб SMA, Wifi, LTE (4G) 5м на кронштейне
	
	
	Антей
	шт.
	1
	
	

	ПО
	Панель оператора 10", Ethernet 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45), протокол Modbus TCP (Master/Slave), 2 × RS-232/RS-485, питание 24В VDC, IP65 со стороны передней панели
	
	СП310-Р
	ОВЕН - Россия
	шт.
	1
	
	

	W1
	Коммутатор EDS-2008-ELP 8-Port Entry-level Unmanaged Switch, 8 Fast TP ports, t: -10/60°C
	EDS-2008-ELP
	00-06131462
	MOXA
	шт.
	1
	
	

	W2
	Адаптер сигналов АСЕВ-040
	АСЕВ-040
	
	Взлет - Россия
	шт.
	1
	
	

	W3
	Устройство MGate MB3170I с изоляцией 2 Port Rj45(8конт.), RS-232/422/485 Modbus TCP
	MGate MB3170I
	
	MOXA
	шт.
	1
	
	

	W4
	Программируемый контроллер МС12.3031212 со встроенным субмодулем Weblinker EM+крышка
	МС12.303.12.12 с субмодулем
	
	МЗТА - Россия
	шт.
	1
	
	

	А1
	Блок автоматического управления котельными. 

Алгоритм 02.41
	КТР-121.220.02.41
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	А2
	Контроллер для систем отопления, напряжение питания 230В, потребляемая мощность 17ВА, тип корпуса на din-рейку, габарит 123х90х58, 4 аналоговых входа, 8 дискретных выхода
	ТРМ1032М-01.00.Р
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Крышка защитная на 8 модулей под вырез в шкафу, IP67, монтажный адаптер и винты в комплекте поставки, прозрачная крышка
	MT-WPC8


	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	2
	
	

	А3
	Модуль дискретного ввода (Ethernet) МВ210, 32DI, питание 9Вт 24VDC, габарит 124х82х83, IP20, в комплекте с кабелем UTP RJ45-RJ45 (0,15м) и клеммной колодкой
	МВ210-212
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	А4
	Модуль аналового ввода (Ethernet) МВ210, 8АI, питание 4Вт 24VDC, габарит 124х42х83, IP20, в комплекте с кабелем UTP RJ45-RJ45 (0,15м) и клеммной колодкой
	МВ210-101
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	1КТ3,

КТ4.1, 

1КТ5
	Реле времени с задержкой на отключение
	ORT-M1-AC230V (режим Е) 
	ORT-M1-AC230V
	ИЭК – Россия
	шт.
	3
	
	

	КТ4.2
	Реле времени
	РВЦ-1М
	
	Меандр - Россия
	шт.
	1
	
	

	FU-1, …

FU-7
	Предохранитель 1А, 250В (ВПБ6-7)
	H520(ZH214)
	
	Китай
	шт.
	6
	
	

	
	Держатель предохранителя
	ASK 2 LD
	351109
	Klemsan
	шт.
	6
	
	

	QS-1,

QS-2
	Выключатель нагрузки модульный 3Р, 63А
	ВН-32 3р 63А
	MNV10-3-063
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	QS3.1, 

QS3.2
	Выключатель нагрузки модульный 1Р, 32А
	ВН-32 1р 32А
	MNV10-1-032
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	QF-1.1,

QF-2.1
	Пускатель ручной кнопочный 3Р, 9-14А
	ПРК32-14
	DMS11-014
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	QF-3.5
	Пускатель ручной кнопочный 3Р, 6-10А
	ПРК32-10
	DMS11-010
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-3.1 … 

QF-3.4,

QF-3.8,

QF-4.1,
QF-4.6 …

QF-4.12
	Выключатель автоматический модульный 1Р, С6
	ВА47-29 1р С6
	MVA20-1-006-C
	ИЭК – Россия
	шт.
	13
	
	

	QF-4.2, …

QF-4.5
	Выключатель автоматический модульный 1Р, С10
	ВА47-29 1р С10
	MVA20-1-010-C
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	QF-3.9
	Выключатель автоматический модульный 1Р, С16
	ВА47-29 1р С16
	MVA20-1-016-C
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-3.6,
QF-3.7
	Автоматический выключатель с защитой от сверхтоков 2Р, С10, 30мА
	АВДТ 32 С10
	MAD22-5-010-C-30
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	КМ3,

КМ5
	Силовой контактор, 9А
	КМИ-10910 9А 230В/АС3
	KKM11-009-230-10
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	КМ1.1, КМ1.2
	Силовой контактор, 18А
	КМИ-11811 18А 230В/АС3 1NC IEK
	KKM11-018-230-01
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	КМ4.1,

КМ4.2
	Силовой контактор, 18А
	КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO IEK
	KKM11-018-230-10
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC
	
	KPK10-11
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	
	Механизм блокировки для КМИ(9А-32А)
	
	KKM10D-MB
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	К-1.2,

К-1.3,

К-1.4,

К-1.5, 

К-1.6,
К-1.7, 

К-1.9,

К-1.10, 

К-1.11, 

1К-1
	Миниатюрное реле. Катушка 24DC, 8А, 2 перекидных к-та
	OGR-2 2C 24В DC ONI


	OGR-1-2C-DC24V
	Oni-Россия
	шт.
	10
	
	

	К-1.8, 

К-2.3, 

1К2,

1К3,

К-1р, 

К-2р, 

1К3.3
	Миниатюрное реле. Катушка 220AC, 8А, 2 перекидных к-та
	OGR-2 2C 220В AC ONI


	OGR-1-2C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	7
	
	

	
	Розетка для реле OGR-1 2C ONI
	ORS-G-1-2 OGR-1 2C 
	ORS-G-1-2-G
	Oni-Россия
	шт.
	17
	
	

	К-1.1,

К-1.6, 
	Промежуточное реле. Катушка 24DC, 7А, 4 перекидных к-та
	
	OGR-2-4C-DC24V
	Oni-Россия
	шт.
	2
	
	

	К-2.1.1,

К-5.1,

К-5.2,

К-5.3,
1К3.1,

1К3.2,

1К4.1,

1К4.2,

1К4.3
	Промежуточное реле. Катушка 220AC, 7А, 4 перекидных к-та
	
	OGR-2-4C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI
	
	ORS-G-2-4-G
	Oni-Россия
	шт.
	11
	
	

	SA-3.1,

SA-4.1,

SA-4.2,

SA-5.2
	Переключатель LA167-BDF33 3 полож. 2NO черный IEK
	BSW20-BDF33-4-24-67-3-K02
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	SA-5.1,

SA-6
	Переключатель LA167-BDF21 на 2 положения 1NO черный IEK
	BSW20-BDF21-1-24-67-2-K02
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	SB-1
	Кнопка управления LA167-BAF45 d=22мм 1з+1р красная 
	
	BBT20-BAF45-3-22-67-K04
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-2
	Кнопка управления LA167-BAF21 d=22мм 1з черная 
	
	BBT20-BAF21-1-22-67-K02
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-3
	Кнопка управления LA167-BAF61 d=22мм 1з синяя
	
	BBT20-BAF61-1-22-67-K07
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	HL-1,

HL-3,

HL-4,

HL-6,

HL-8,

HL-9,

HL-10,

HL-11,

HL-13
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K04
	
	IEK - Россия
	шт.
	9
	
	

	HL-2,
HL-5,
HL-7,

HL-12
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K06
	
	IEK - Россия
	шт.
	4
	
	

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	DM18x25
	
	IEK - Россия
	шт.
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектующие ЩУ-1:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ЕКА-Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Консоль горизонтальная (ТДЦ)
	КГ2-150
	800301-2
	ЕКА-Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Лист заготовка (ДхШхВ 400х225х2)
	Лист заготовка 400х225х2
	
	Россия    
	шт.
	1
	
	

	
	DIN-рейка (125см) оцинкованная IEK
	
	YDN10-0125
	ИЭК – Россия 
	шт.
	5
	
	

	
	Шина нулевая в корпусе на DIN 3L+PEN 4×15 125А
	
	YND10-4-15-125
	ИЭК – Россия 
	шт.
	2
	
	

	
	Шина нулевая в корпусе на DIN 2×7 100А
	
	YND10-2-07-100
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Клемма винтовая КВИ-6мм2 серая IEK
	
	YZN30-006-K03
	ИЭК – Россия
	шт.
	6
	
	

	
	Клемма винтовая КВИ-6мм2 синяя IEK
	
	YZN30-006-K07
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Зажим наборный ЗНИ-6PEN 6мм2 (JXB-земля) IEK
	
	YZN20-006-K52
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет
	AVK 2,5
	304120
	Klemsan - Турция
	шт.
	92
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет
	AVK 2,5
	304121
	Klemsan - Турция
	шт.
	8
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5/4 земля
	AVK 2,5/4 ТК
	334450
	Klemsan - Турция
	шт.
	16
	
	

	
	Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор IEK
	YZN11DFMH-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	24
	
	

	
	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	24
	
	

	
	Короб перфорированный 40х100 Т1-F QUADRO
	40*100
	00161RL
	DKC – Россия
	шт.
	5
	
	

	
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК - Россия
	шт.
	20
	
	

	
	Провод медный сечением 6,0 мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	26/6/6
	
	

	
	Провод медный сечением 0,75мм.кв., черный/синий/ ж-зел./ красн.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	200/40/30/30
	
	

	
	Провод медный сечением 2,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	20/8/6
	
	

	
	Провод медный сечением 1,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	100/20/10
	
	

	
	Витая пара, UTP 2*2*0.48
	UTP 2*2*0.48
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЩУГ-1
	Щит управления горелкой «ЩУГ-1» 

Щит навесной ЩМП (Ш.В.Г) 400х800х250 с монтажной панелью IP54 
	
	
	ЛЭМП – Россия
	шт.
	1
	
	Навесной, на заказ

	А1
	Блок автоматического управления котельными. Алгоритм 01.10.
	КТР-121.220.01.10
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Крышка защитная на 8 модулей под вырез в шкафу, IP67, монтажный адаптер и винты в комплекте поставки, прозрачная крышка
	MT-WPC8


	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	А2
	ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ212
	ТРМ212-Щ1.РР
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	EL
	Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик 
	
	LDBO0-3001-4-4000-K01
	ИЭК - Россия
	шт.
	1
	
	

	XS1
	Розетка DIN с заземл.конт. РАр 10-3-ОП
	
	MRD10-16
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QS-1
	Выключатель нагрузки модульный 3Р, 63А
	ВН-32 3р 63А
	MNV10-3-063
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QS-2
	Выключатель нагрузки модульный 1Р, 32А
	ВН-32 1р 32А
	MNV10-1-032
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-2
	Выключатель автоматический модульный 3Р, D10
	ВА47-29 3P D 10А
	MVA20-3-010-D
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-1, QF-3,  QF-5, QF-6
	Выключатель автоматический модульный 1Р, С6
	ВА47-29-1С6
	MVA20-1-006-C
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	QF-4
	Автоматический выключатель с защитой от сверхтоков 2Р, С10, 30мА
	АВДТ32-22С10
	MAD22-5-010-C-30
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	КМ1.1, КМ1.2
	Силовой контактор (9А), 230BAC, 1НЗ
	КМИ-10911 9А 230В/АС3
	KKM11-009-230-01
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Механизм блокировки для КМИ(9А-32А)
	
	KKM10D-MB
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	К-3.1,

К-3.2,

К-8, К-4, 

К-9, К-10,

К-11, К-12,

К-13
	Миниатюрное реле. Катушка 220AC, 8А, 2 перекидных к-та
	OGR-2 2C 220В AC ONI


	OGR-2-2C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Розетка ORS-G-2-2 для реле OGR-2 2C ONI
	
	ORS-G-2-2-G
	Oni-Россия
	шт.
	9
	
	

	К-1, К-2, 

К-7, К-5, 

К-6, К-15
	Промежуточное реле. Катушка 220AC, 7А, 4 перекидных к-та
	
	OGR-2-4C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	6
	
	

	
	Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI
	
	ORS-G-2-4-G
	Oni-Россия
	шт.
	6
	
	

	FU-1
	Предохранитель 1А, 250В (ВПБ6-7)
	H520(ZH214)
	
	Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Держатель предохранителя
	ASK 2 LD
	351109
	Klemsan
	шт.
	1
	
	

	SA-1
	Переключатель на 4 положения (0-1-2-3), с фиксацией стандартная ручка, черный (схема 108)
	OptiSwitch 4G16-108-U-S1-R114
	225208
	КЭАЗ - Россия
	шт.
	1
	
	

	SA-2


	Переключатель LA167-BDF33 3 полож. 2з черный IEK
	BSW20-BDF33-4-24-67-3-K02
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-1
	Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная, 1 NC
	
	BBG90-BS-K04
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-2
	Кнопка управления LA167-BAF21 d=22мм 1з черная 
	
	BBT20-BAF21-1-22-67-K02
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-3
	Кнопка управления LA167-BAF61 d=22мм 1з синяя
	
	BBT20-BAF61-1-22-67-K07
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	HL2, HL4, HL5, HL6
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K04
	
	IEK - Россия
	шт.
	4
	
	

	HL1, HL3
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K06
	
	IEK - Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	
	DM18x25
	IEK - Россия
	шт.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектующие ЩУГ-1:
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIN-рейка (125см) оцинкованная IEK
	
	YDN10-0125
	ИЭК – Россия 
	шт.
	3
	
	

	
	Шина нулевая в корпусе на DIN 2×15 125А
	
	YND10-2-15-125
	ИЭК - Россия 
	шт.
	1
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет
	AVK 2,5
	304120
	Klemsan - Турция
	шт.
	50
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет
	AVK 2,5
	304121
	Klemsan - Турция
	шт.
	4
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5/4 земля
	AVK 2,5/4 ТК
	334450
	Klemsan - Турция
	шт.
	11
	
	

	
	Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор IEK
	YZN11DFMH-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Провод медный сечением 2,5мм.кв., черный/ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	20/10
	
	

	
	Провод медный сечением 1,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель - Россия 
	м.
	20/8/2
	
	

	
	Провод медный сечением 0,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель - Россия 
	м.
	50/20/5
	
	

	
	TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK
	
	TI-00D-MC-025-65
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЩУГ-2
	Щит управления горелкой «ЩУГ-1» 

Щит навесной ЩМП (Ш.В.Г) 400х800х250 с монтажной панелью IP54 
	
	
	ЛЭМП – Россия
	шт.
	1
	
	Навесной, на заказ

	А1
	Блок автоматического управления котельными. Алгоритм 01.10.
	КТР-121.220.01.10
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	
	Крышка защитная на 8 модулей под вырез в шкафу, IP67, монтажный адаптер и винты в комплекте поставки, прозрачная крышка
	MT-WPC8


	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	А2
	ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ212
	ТРМ212-Щ1.РР
	
	ОВЕН – Россия
	шт.
	1
	
	

	EL
	Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик 
	
	LDBO0-3001-4-4000-K01
	ИЭК - Россия
	шт.
	1
	
	

	XS1
	Розетка DIN с заземл.конт. РАр 10-3-ОП
	
	MRD10-16
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QS-1
	Выключатель нагрузки модульный 3Р, 63А
	ВН-32 3р 63А
	MNV10-3-063
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QS-2
	Выключатель нагрузки модульный 1Р, 32А
	ВН-32 1р 32А
	MNV10-1-032
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-2
	Выключатель автоматический модульный 3Р, D10
	ВА47-29 3P D 10А
	MVA20-3-010-D
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	QF-1, QF-3,  QF-5, QF-6
	Выключатель автоматический модульный 1Р, С6
	ВА47-29-1С6
	MVA20-1-006-C
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	QF-4
	Автоматический выключатель с защитой от сверхтоков 2Р, С10, 30мА
	АВДТ32-22С10
	MAD22-5-010-C-30
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	КМ1.1, КМ1.2
	Силовой контактор (9А), 230BAC, 1НЗ
	КМИ-10911 9А 230В/АС3
	KKM11-009-230-01
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Механизм блокировки для КМИ(9А-32А)
	
	KKM10D-MB
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	К-3.1,

К-3.2,

К-8, К-4, 

К-9, К-10,

К-11, К-12,

К-13
	Миниатюрное реле. Катушка 220AC, 8А, 2 перекидных к-та
	OGR-2 2C 220В AC ONI


	OGR-2-2C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Розетка ORS-G-2-2 для реле OGR-2 2C ONI
	
	ORS-G-2-2-G
	Oni-Россия
	шт.
	9
	
	

	К-1, К-2, 

К-7, К-5, 

К-6, К-15
	Промежуточное реле. Катушка 220AC, 7А, 4 перекидных к-та
	
	OGR-2-4C-AC220V
	Oni-Россия
	шт.
	6
	
	

	
	Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI
	
	ORS-G-2-4-G
	Oni-Россия
	шт.
	6
	
	

	FU-1
	Предохранитель 1А, 250В (ВПБ6-7)
	H520(ZH214)
	
	Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Держатель предохранителя
	ASK 2 LD
	351109
	Klemsan
	шт.
	1
	
	

	SA-1
	Переключатель на 4 положения (0-1-2-3), с фиксацией стандартная ручка, черный (схема 108)
	OptiSwitch 4G16-108-U-S1-R114
	225208
	КЭАЗ - Россия
	шт.
	1
	
	

	SA-2


	Переключатель LA167-BDF33 3 полож. 2з черный IEK
	BSW20-BDF33-4-24-67-3-K02
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-1
	Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная, 1 NC
	
	BBG90-BS-K04
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-2
	Кнопка управления LA167-BAF21 d=22мм 1з черная 
	
	BBT20-BAF21-1-22-67-K02
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	SB-3
	Кнопка управления LA167-BAF61 d=22мм 1з синяя
	
	BBT20-BAF61-1-22-67-K07
	ИЭК – Россия
	шт.
	1
	
	

	HL2, HL4, HL5, HL6
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K04
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	4
	
	

	HL1, HL3
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В 

IEK
	BLS10-ADDS-230-K06
	
	ИЭК – Россия
	шт.
	2
	
	

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	
	DM18x25
	IEK - Россия
	шт.
	10
	
	

	
	TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK
	
	TI-00D-MC-025-65
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектующие ЩУГ-2:
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIN-рейка (125см) оцинкованная IEK
	
	YDN10-0125
	ИЭК – Россия 
	шт.
	3
	
	

	
	Шина нулевая в корпусе на DIN 2×15 125А
	
	YND10-2-15-125
	ИЭК - Россия 
	шт.
	1
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет
	AVK 2,5
	304120
	Klemsan - Турция
	шт.
	50
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет
	AVK 2,5
	304121
	Klemsan - Турция
	шт.
	4
	
	

	
	Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5/4 земля
	AVK 2,5/4 ТК
	334450
	Klemsan - Турция
	шт.
	11
	
	

	
	Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор IEK
	YZN11DFMH-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ИЭК - Россия
	шт.
	9
	
	

	
	Провод медный сечением 2,5мм.кв., черный/ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель – Россия 
	м.
	20/10
	
	

	
	Провод медный сечением 1,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель - Россия 
	м.
	20/8/2
	
	

	
	Провод медный сечением 0,5мм.кв., черный/синий/ ж-зел.
	ПуГВ
	
	Севкабель - Россия 
	м.
	50/20/5
	
	

	
	TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK
	
	TI-00D-MC-025-65
	IEK - Россия
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель с медными жилами
	FTP5eнг(А)-HF
	4х2х0,52
	Севкабель – Россия 
	м.
	74
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 60 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 14 м

	
	Кабель с медными жилами
	ВВГнг(А)-LS
	3х1,5
	Севкабель – Россия 
	м.
	98
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 75 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 23 м

	
	Кабель с медными жилами
	ВВГнг(А)-LS
	4х1,5
	Севкабель – Россия 
	м.
	57
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 41 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 16 м

	
	Кабель с медными жилами
	КВВГнг(А)-LS
	10х1
	Севкабель – Россия 
	м.
	23
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 15 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 8 м

	
	Кабель с медными жилами
	КВВГнг(А)-LS
	5х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	20
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 18 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 2 м

	
	Кабель с медными жилами
	КВВГнг(А)-LS
	7х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	10
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 8 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 2 м

	
	Кабель с медными жилами
	КГВВГнг(А)-LS
	7х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	22
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м – 16 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 6 м

	
	Кабель с медными жилами
	КГВВГнг(А)-LS
	2х1
	Севкабель – Россия 
	м.
	22
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м – 9 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 1 м

	
	Кабель с медными жилами
	КГВВГнг(А)-LS
	3х1
	Севкабель – Россия 
	м.
	147
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м – 110 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 37 м

	
	Кабель с медными жилами
	КГВВГнг(А)-LS
	4х1
	Севкабель – Россия 
	м.
	15
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м – 11 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 4 м

	
	Кабель с медными жилами
	КГВВГнг(А)-LS
	5х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	20
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м – 16 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 4 м

	
	Кабель с медными жилами
	КПСВЭВнг(А)-LS
	2х2х0,5
	Севкабель – Россия 
	м.
	17
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 12 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 5 м

	
	Кабель с медными жилами
	КПСнг(А)-FRLS
	1х2х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	10
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 10 м

	
	Кабель с медными жилами
	КПСнг(А)-FRLS
	2х2х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	10
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 8 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 2 м

	
	Кабель с медными жилами



	МКЭШВнг(А)-LS
	2х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	300
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 232 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 68 м

	
	Кабель с медными жилами
	МКЭШВнг(А)-LS
	2х2х0,75
	Севкабель – Россия 
	м.
	40
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 30 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 10 м

	
	Кабель с медными жилами
	ТПВнг(А)-LS
	5х2х0,4
	Севкабель – Россия 
	м.
	9
	
	открыто на лотках: 2м<h<3м - 7 м
в гофрированной трубе: 0<h<2м - 2 м

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные каналы и трубы в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ELASTA Труба гофр. ПВХ d=16мм с зондом (100м) IEK
	
	CTG20-16-K41-100I
	IEK - Россия
	м.
	162
	
	162 м 0<h<2

	
	ELASTA Держатель с защелкой CF16 (10шт/упак) IEK
	
	CTA10D-CF16-K41-010
	IEK - Россия
	уп.
	27
	
	1 уп. -10шт. 27х10=270 шт.

	
	ELASTA Труба гофр. ПВХ d=20мм с зондом (100м) IEK
	
	CTG20-20-K41-100I
	IEK - Россия
	м.
	42
	
	42 м 0<h<2

	
	ELASTA Держатель с защелкой CF20 IEK
	
	CTA10D-CF20-K41-100
	IEK - Россия
	уп.
	7
	
	1 уп. -10шт. 
7х10=70 шт.

	
	Лента термостойкая шириной 15мм, 10м
	ЛТ
	
	ГК Гефест – Россия
	рул.
	1
	
	


Примечания: 

1. Кабель указан без учета отходов.

2. Кабельные конструкции учтены в разделе ЭМ.

[image: image1.jpg]



	
	
	
	
	
	
	ОК.05.26/СТ-АК.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Блочно-модульная котельная (БМК), мощностью 0,8 МВт. 
Адрес объекта: Новгородская обл., Демянский район, 
п. Кневицы, ул. Центральная

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Носов
	
	04.26
	Автоматизированная газовая 

котельная
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	Р
	1
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	[image: image2.png]

	Н. контр
	Легкий
	
	04.26
	
	

	ГИП
	Волков
	
	04.26
	
	



	
	
	
	
	
	
	ОК.05.26/СТ-АК.СО
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	15

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	



_1496066311

