| Позиция | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материалов | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XD1 | Ящик с безопасным понижающим трансформатором 220В/12В | ЯТП 220В/12В | МТТ12-012-0250 |  | Компл. | 1 |  |  |
| TS1 | Термостат | RQ10 | 70021053 |  | Шт. | 1 |  |  |
| ДГУ | Дизель генераторная установка | АД 40-Т400-1Р |  | РУ-Техника | Шт. | 1 |  | 758 кг |
|  | Щит ЩР-1 в составе: |  |  | ООО «Северная компания» |  |  |  | Напольный монтаж |
|  | Шкаф электротехнический Альфа 600х1800х300 |  | 1S1D6.18.3 | ЛЭМП | Шт. | 1 |  |  |
|  | Боковая панель для шкафа электротехнического Альфа 300х1800 (ШхВ) |  | S.P 3.18 | ЛЭМП | Шт. | 1 |  |  |
|  | Панель монтажная для шкафа электротехнического Альфа 300х1800 |  | М.Р.3.18 | ЛЭМП | Шт. | 1 |  |  |
| KV1A, KV2A | Реле контроля напряжения | ORF-SN | ORF-SN-070-400VAC | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| КТ1А, КТ2А, КТ3А | Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 12-240В AC/DC | ORT | ORT-M1-AC230V | ИЕК | Шт. | 3 |  |  |
| QS1, QS2 | Выключатель нагрузки модульный 100А, 3р | ВН-32 3Р 100А | MNV10-3-100 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| QS3 | Выключатель нагрузки модульный 32А, 3р | ВН-32 3Р 32А | MNV10-3-032 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF1A, QF2A, QF3A | Выключатель автоматический 3Р, 125А | ВА88-32 3Р 125А 35кА | SVA11-3-0125-02 | ИЕК | шт. | 3 |  |  |
| YO | Расцепитель независимый | РН47 | MVA01D-RN | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
|  | Дополнительные контакты | ПКИ-20 | KPK10-20 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
|  | Дополнительные контакты | ПКИ-22 | KPK10-22 | ИЕК | Шт. | 3 |  |  |
| PI1, PI2 | Счетчик электрической энергии однотарифный 5(60)А | Меркурий 230 AR-01 R |  | Инкотекс-Россия | Шт. | 2 |  |  |
| КМ1А, КМ2А | Контактор | КМИ-35012 50А 230В | KKM31-050-230-11 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| КМ3А | Контактор | КМИ-23210 32А 230В | KKM21-032-230-10 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF4А, QF5A | Выключатель автоматический модульный 6А, 3р | ВА47-29 3Р 6А хар. С | MVA20-3-006-C | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| QF6А, QF7A | Выключатель автоматический модульный 16А, 1р | ВА47-29 1Р 16А хар. С | MVA20-1-016-C | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| QF8А, QF9A, QF1.6, QF1.7, QF1.13 QF2.5, QF2.7, QF2.10 | Выключатель автоматический модульный 6А, 1р | ВА47-29 1Р 6А хар. С | MVA20-1-006-C | ИЕК | Шт. | 8 |  |  |
| QF1.1, QF1.11, QF2.1, QF2.11 | Выключатель автоматический модульный 16А, 3р | ВА47-29 3Р 16А хар. D | MVA20-3-016-D | ИЕК | Шт. | 4 |  |  |
| QF1.2, QF2.2 | Выключатель автоматический модульный 25А, 3р | ВА47-29 3Р 25А хар. D | MVA20-3-025-D | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| QF1.3, QF1.8, QF2.3, QF2.8, QF2.9 | Выключатель автоматический модульный 10А, 1р | ВА47-29 1Р 10А хар. C | MVA20-1-010-C | ИЕК | Шт. | 5 |  |  |
| QF1.9 | Выключатель автоматический модульный 16A, 1p | ВА47-29 1Р 16А хар. C | MVA20-1-016-C | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF1.5, QF1.12 | Выключатель автоматический дифференциального тока 10А, 30мА | АВДТ32 С10 | MAD22-5-010-C-30 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF1.4, QF2.4 | Выключатель автоматический дифференциального тока 16А, 30мА | АВДТ32 С16 | MAD22-5-016-C-30 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 | Контактор | КМИ-10910 9А 230В | KKM11-009-230-10 | ИЕК | Шт. | 4 |  |  |
| КМ5 | Контактор | КМИ-11210 12А 230В | KKM11-012-230-10 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF1.10, QF2.6 | Пускатель ручной кнопочный 0,4-0,63А | ПРК32-0,63 | DMS11-C63 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 | Реле промежуточное | OGR-2-2C 220В AC ONI | OGR-2-2C-AC220V | ИЕК | Шт. | 7 |  |  |
|  | Розетка для реле OGR-1 2C ONI | ORS-G-1-2 | ORS-G-1-2-G | ИЕК | Шт. | 7 |  |  |
| SA1А, SA2А, SA3А | Переключатель на два положения 0-1 | LA167-BDF21 | BSW20-BDF21-1-24-67-2-K02 | ИЕК | Шт. | 3 |  |  |
| SA1, SA2, SA3, SA4, SA5 | Переключатель на три положения 1-0-2 | LA167-BDF33 | BSW20-BDF33-4-24-67-3-K02 | ИЕК | Шт. | 5 |  |  |
|  | Фотореле ФР-М02 АС 230В УХЛ4 с фотодатчиком ФД-3-1 |  | 4680019911687 | Меандр | Шт. | 1 |  |  |
|  | Короб | 40*100 |  | DKC – Россия | М. п. | 12 |  |  |
| HL1, HL2, HL3, HL4, HL5 | Индикаторная лампа с линзой зеленого цвета | AD22DS(LED) матрица d22 мм зеленый 230 В АС | BLS10-ADDS-230-K06 | ИЕК | Шт. | 5 |  |  |
| HL6, HL7 | Индикаторная лампа с линзой красного цвета 230В | AD22DS(LED) матрица d22 мм красный 230 В АС | BLS10-ADDS-230-K04 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
|  | Держатель шильдика |  | DM18x25 | ИЕК | Шт. | 15 |  |  |
|  | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 4х15 3L+PEN | YND10-4-15-125 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
|  | ДИН – Рейка из оцинкованной стали | OMEGA-3F | 02140 | DKC – Россия | М. п. | 3 |  |  |
|  | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку |  | YZN11DF-003-K03 | ИЕК | Шт. | 21 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х10 |  |  | Россия | М.п. | 26 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х4 мм. кв. черный/синий/желто-зеленый |  |  | Россия | М.п. | 12/2/2 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 мм. кв. черный/синий/желто-зеленый |  |  | Россия | М.п. | 36/8/8 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х1,5 мм. кв. черный/синий/желто-зеленый |  |  | Россия | М.п. | 45/15/ 15 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет |  | YZN30-002-K03 | ИЕК | Шт. | 49 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет |  | YZN30-002-K07 | ИЕК | Шт. | 21 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 земля желто-зеленый цвет |  | YZN30-002-K52 | ИЕК | Шт. | 23 |  |  |
|  | Щит ПЭСПЗ в составе: |  |  | ООО «Северная компания» |  |  |  | Настенный монтаж |
|  | Корпус металлический 395х310х220 | ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL3020 | IND-YKM40-01-54 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QS1, QS2 | Выключатель нагрузки 20А, 1р | ВН32 1Р 20А | MNV10-1-020 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| КМ1, KM2 | Силовой контактор 18А, 220VАС | КМИ-11810 18А 230В/АС-2 1НЗ | ККМ11-018-230-01 | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
|  | Блокировка механическая |  | ККМ10D-МВ | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF1 | Выключатель автоматический модульный 1р, 10А. | ВА47-29 1Р 10А хар. C | MVA20-1-010-C | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
| QF2, QF3 | Выключатель автоматический модульный 6А, 1р | ВА47-29 1Р 6А хар. С | MVA20-1-006-C | ИЕК | Шт. | 2 |  |  |
| QF4 | Выключатель автоматический дифференциального тока 10А, 30мА | АВДТ32 С10 | MAD22-5-010-C-30 | ИЕК | Шт. | 1 |  |  |
|  | ДИН – Рейка из оцинкованной стали | OMEGA-3F | 02140 | DKC – Россия | М. п. | 0,6 |  |  |
|  | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку |  | YZN11DF-003-K03 | ИЕК | Шт. | 6 |  |  |
|  | Провод медный 1,5 мм2 черный/синий/желто-зеленый | ПуГВ |  | Россия | М. п. | 8/6/6 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 серый цвет |  | YZN30-002-K03 | ИЕК | Шт. | 4 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 синий цвет |  | YZN30-002-K07 | ИЕК | Шт. | 4 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2,5 земля желто-зеленый цвет |  | YZN30-002-K52 | ИЕК | Шт. | 4 |  |  |
|  | Рабочее освещение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник | ДСП 1306 36 Вт 4000К IP65 | LDSP0-1306-36-4500-K01 | ИEK | Шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатель общего назначения цвет белый | ВС20-1-0-ГПБ | EVMP12-K01-10-54-EC | ИEK | Шт. | 1 |  |  |
|  | Резервное и эвакуационное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный взрывозащищённый | Ex-FBL 07-52-850-C120 FER |  | FEREKS | Шт. | 2 |  |  |
|  | Светильник автономный постоянного действия | SL-223-30LED1,8 |  | Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель общего назначения цвет белый | ВС20-1-0-ГПБ | EVMP12-K01-10-54-EC | ИEK | Шт. | 2 |  |  |
|  | Светодиодный светильник | ДПО 5030 12Вт 4000К IP65 | LDPO0-5030-12-4000-K01 | ИEK | Шт. | 1 |  |  |
|  | Розеточная сеть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовая розетка (боковое заземление) | РСб20-3-ГПБд | ERMP12-K03-16-54-EC | ИEK | Шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельная продукция* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 29 |  | В лотке 2м<h<8м- 21м, 0м<h<2м-8м |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 124 |  | В лотке 2м<h<8м- 69м, 0м<h<2м- 55м, |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 12 |  | В лотке 2м<h<8м- 7м, 0м<h<2м- 5м, |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 10 |  | В лотке 2м<h<8м- 6м, 0м<h<2м- 4м, |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 5х4 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 6 |  | В лотке 2м<h<8м- 2м, 0м<h<2м- 4м, |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 4х1,5 |  | ОАО «Сарансккабель» | М.п. | 22 |  | В лотке 2м<h<8м- 18м, 0м<h<2м- 4м, |
|  | Кабель силовой | ВБШвнг(А)-LS 4х10 |  | Россия | М.п. | 24 |  |  |
|  | Кабельные металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм и толщиной стали 1,2 мм |  | CLP10-100-100-120-3 | IEK GROUP | Шт. | 5 | 2,89 кг/м.п. | 10 м на высоте 2м<h<8м 5 м - 0м<h<2м |
|  | Крышка на лоток в специальном исполнении по толщине |  | CLP1K-100-120-3 | IEK GROUP | Шт. | 5 | 1,26 кг/м.п. | 10 м на высоте 2м<h<8м 5 м - 0м<h<2м |
|  | Лоток перфорированный с высотой борта 200 мм и толщиной стали 1,2 мм |  | CLP10-100-200-120-3 | IEK GROUP | Шт. | 5 | 3,756 кг/м.п. | 15 м на высоте 2м<h<8м |
|  | Крышка на лоток в специальном исполнении по толщине |  | CLP1K-200-120-3 | IEK GROUP . | Шт | 5 | 2,22 кг/м.п. | 15 м на высоте 2м<h<8м |
|  | Перегородка разделительная h=100мм L3000 |  | CLM50D-RP-100-30 | IEK GROUP | Шт. | 10 | 2,33 | 23 м на высоте 2м<h<8м 22 м - 0м<h<2м |
|  | Поворот 90град 100х100мм |  | CLP2P-100-100 | IEK GROUP | Шт. | 3 | 1,79 | на высоте 2м<h<8м |
|  | Поворот 90град 100х200мм |  | CLP2P-100-200 | IEK GROUP | Шт. | 3 | 2,73 | на высоте 2м<h<8м |
|  | Поворот вертикальный внутренний 90град 100х100мм |  | CLP1V-100-100 | IEK GROUP | Шт | 4 | 0,9 кг | на высоте 0м<h<2м |
|  | Поворот вертикальный внешний 90град 100х100мм |  | CLP1N-100-100 | IEK GROUP | Шт | 9 | 0,64 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х100мм |  | CLM50D-OVN-100-100 | IEK GROUP | Шт | 5 | 1,36 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Консоль усиленная NKU |  | CLW10-NKU-200-020-4 | IEK GROUP | Шт. | 20 | 0,62 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Кронштейн настенный основание 200мм |  | CLP1CW-200-1 | IEK GROUP | Шт. | 10 | 0,6 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Разветвитель Т-образный 100х100мм |  | CLP1T-100-100 | IEK GROUP | Шт | 4 | 1,24 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Разветвитель Т-образный 100х200мм |  | CLP1T-100-200 | IEK GROUP | Шт | 5 | 2,2 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Труба профильная 50*50*4 ГОСТ 30245-03 |  |  |  | М | 24 | 5,45 кг/ м.п. | на высоте 0м<h<2м |
|  | Пластина 200х200х6 |  | NC 07 10 07 42 | «Северная Компания» | Шт. | 15 | 1,87 кг | на высоте 0м<h<2м |
|  | Переходник по ширине H100х100 |  | CLP1H-100-100 | IEK GROUP | Шт. | 7 | 0,22 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Подвес потолочный STRUT двойной 41´41 |  | CLM50D-KDS-41-41-03 | IEK GROUP | Шт. | 1 | 1,64 кг | на высоте 2м<h<8м |
|  | Система уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полоса стальная 40х4 |  |  | Россия | М.п. | 28 | 1,26 кг/м. |  |
|  | Провод медный 25 мм. кв. желто-зелёный | ПуГВ 1х25 ж/зел. |  | Россия | М.п. | 10 |  |  |
|  | Провод медный 6 мм. кв. желто-зелёный | ПуГВ 1х6 ж/зел. |  | Россия | М.п. | 15 |  |  |

* Кабель указан без учёта отходов.